## tetM - plate 1
Well | Sample | Log | Cq | [9 empty] | Well | Sample | Copies/rxn | Cq
A01 | Std 10^8 | 8.0136 | 7.6222 | [9 empty] | A01 | Std 10^8 | 103182109.4583 | 7.6222
A02 | Std 10^8 | 8.0136 | 7.6279 | [9 empty] | A02 | Std 10^8 | 103182109.4583 | 7.6279
A03 | Std 10^8 | 8.0136 | 7.5687 | [9 empty] | A03 | Std 10^8 | 103182109.4583 | 7.5687
A04 | Std 10^7 | 7.0136 | 12.0284 | [9 empty] | A04 | Std 10^7 | 10318210.9458 | 12.0284
A05 | Std 10^7 | 7.0136 | 12.1118 | [9 empty] | A05 | Std 10^7 | 10318210.9458 | 12.1118
A06 | Std 10^7 | 7.0136 | 12.1132 | [9 empty] | A06 | Std 10^7 | 10318210.9458 | 12.1132 | x = (y - 38.36) / -3.7942
A07 | Std 10^6 | 6.0136 | 15.4609 | [9 empty] | A07 | Std 10^6 | 1031821.0946 | 15.4609
A08 | Std 10^6 | 6.0136 | 15.6064 | [9 empty] | A08 | Std 10^6 | 1031821.0946 | 15.6064
A09 | Std 10^6 | 6.0136 | 15.4877 | [9 empty] | A09 | Std 10^6 | 1031821.0946 | 15.4877 | -3.7942
A10 | Std 10^5 | 5.0136 | 19.2849 | [9 empty] | A10 | Std 10^5 | 103182.1095 | 19.2849 | 38.3638
A11 | Std 10^5 | 5.0136 | 19.3423 | [9 empty] | A11 | Std 10^5 | 103182.1095 | 19.3423 | 83.467
A12 | Std 10^5 | 5.0136 | 19.3729 | [9 empty] | A12 | Std 10^5 | 103182.1095 | 19.3729
B01 | Std 10^4 | 4.0136 | 23.4596 | [9 empty] | B01 | Std 10^4 | 10318.2109 | 23.4596
B02 | Std 10^4 | 4.0136 | 23.3093 | [9 empty] | B02 | Std 10^4 | 10318.2109 | 23.3093
B03 | Std 10^4 | 4.0136 | 23.4221 | [9 empty] | B03 | Std 10^4 | 10318.2109 | 23.4221
B04 | Std 10^3 | 3.0136 | 26.9922 | [9 empty] | B04 | Std 10^3 | 1031.8211 | 26.9922
B05 | Std 10^3 | 3.0136 | 27.0772 | [9 empty] | B05 | Std 10^3 | 1031.8211 | 27.0772
B06 | Std 10^3 | 3.0136 | 26.9184 | [9 empty] | B06 | Std 10^3 | 1031.8211 | 26.9184
B07 | Std 10^2 | 2.0136 | 30.5478 | [9 empty] | B07 | Std 10^2 | 103.1821 | 30.5478
B08 | Std 10^2 | 2.0136 | 30.341 | [9 empty] | B08 | Std 10^2 | 103.1821 | 30.341
B09 | Std 10^2 | 2.0136 | 30.467 | [9 empty] | B09 | Std 10^2 | 103.1821 | 30.467
B10 | Std 10^1 | 1.0136 | 33.3753 | [9 empty] | B10 | Std 10^1 | 10.3182 | 33.3753
B11 | Std 10^1 | 1.0136 | 36.8469 | [9 empty] | B11 | Std 10^1 | 10.3182 | 36.8469
B12 | Std 10^1 | 1.0136 | 35.046 | [9 empty] | B12 | Std 10^1 | 10.3182 | 35.046
C01 | Std 10^0 | 0.013604 | 35.1142 | [9 empty] | C01 | Std 10^0 | 1.0318 | 35.1142
C02 | Std 10^0 | 0.013604 | [10 empty] | C02 | Std 10^0 | 1.0318
C03 | Std 10^0 | 0.013604 | [10 empty] | C03 | Std 10^0 | 1.0318
C04 | NTC | NA | [10 empty] | C04 | NTC | NA
C05 | NTC | NA | [10 empty] | C05 | NTC | NA
C06 | NTC | NA | [10 empty] | C06 | NTC | NA
Well | Sample | Cq | x = (y - 38.36) / -3.7942 | 10^ | Dil | DNA used | DNA extracted | Sample Amount |  |  | Avg
C07 | Manure | 17.1104 | 5.6015 | 399487.7968 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 250 uL | 79897559354.4856 | 79897559354.4856 | 82264744884.9896 | copies/100 mL
C08 | Manure | 17.0743 | 5.611 | 408329.1949 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 250 uL | 81665838982.1085 | 81665838982.1085
C09 | Manure | 17.0039 | 5.6296 | 426154.1816 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 250 uL | 85230836318.3746 | 85230836318.3746
C10 | Holding Tank | 16.2156 | 5.8373 | 687617.2439 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 687617243.8764 | 687617243.8764 | 645535218.9008 | copies/100 mL
C11 | Holding Tank | 16.3213 | 5.8095 | 644904.1034 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 644904103.4343 | 644904103.4343
C12 | Holding Tank | 16.429 | 5.7811 | 604084.3094 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 604084309.3916 | 604084309.3916
D01 | Source Water |  |  |  | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 100 mL |  |  |  | copies/100 mL
D02 | Source Water |  |  |  | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 100 mL
D03 | Source Water |  |  |  | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 100 mL
D04 | Upstream 1 | 17.0334 | 5.6218 | 418600.8481 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 418600848.1037 | 418600848.1037 | 429432223.5654 | copies/100 mL
E04 | Upstream 1 | 16.9536 | 5.6428 | 439379.2581 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 439379258.1044 | 439379258.1044
F04 | Upstream 1 | 16.9879 | 5.6338 | 430316.5645 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 430316564.4879 | 430316564.4879
D05 | Upstream 2 | 28.7825 | 2.5252 | 335.1492 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 335149.1611 | 335149.1611 | 352439.8121 | copies/100 mL
E05 | Upstream 2 | 28.7764 | 2.5268 | 336.3928 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 336392.7527 | 336392.7527
F05 | Upstream 2 | 28.5507 | 2.5863 | 385.7775 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 385777.5226 | 385777.5226
D06 | Upstream 3 | 17.139 | 5.594 | 392627.3314 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 392627331.3876 | 392627331.3876 | 406376302.259 | copies/100 mL
E06 | Upstream 3 | 17.0515 | 5.617 | 414041.995 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 414041995.0039 | 414041995.0039
F06 | Upstream 3 | 17.0578 | 5.6154 | 412459.5804 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 412459580.3854 | 412459580.3854
D07 | Upstream 4 | 28.1447 | 2.6933 | 493.5592 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 493559.1954 | 493559.1954 | 465491.8283 | copies/100 mL
E07 | Upstream 4 | 28.2398 | 2.6683 | 465.8829 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 465882.9194 | 465882.9194
F07 | Upstream 4 | 28.3451 | 2.6405 | 437.0334 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 437033.37 | 437033.37
D08 | Upstream 5 | 26.7562 | 3.0593 | 1146.2417 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 1146241.7103 | 1146241.7103 | 1111010.1848 | copies/100 mL
E08 | Upstream 5 | 26.8052 | 3.0464 | 1112.6759 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 1112675.9051 | 1112675.9051
F08 | Upstream 5 | 26.8633 | 3.031 | 1074.1129 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 1074112.9391 | 1074112.9391
D09 | Upstream 6 | 18.7802 | 5.1614 | 145013.2533 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 145013253.3224 | 145013253.3224 | 150690160.2764 | copies/100 mL
E09 | Upstream 6 | 18.6435 | 5.1975 | 157563.0473 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 157563047.2595 | 157563047.2595
F09 | Upstream 6 | 18.7301 | 5.1746 | 149494.1802 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 149494180.2474 | 149494180.2474
D10 | Upstream 7 | 17.319 | 5.5465 | 351998.424 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 351998423.96 | 351998423.96 | 387188632.4133 | copies/100 mL
E10 | Upstream 7 | 17.088 | 5.6074 | 404956.4087 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 404956408.6599 | 404956408.6599
F10 | Upstream 7 | 17.0894 | 5.607 | 404611.0646 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 404611064.6201 | 404611064.6201
D11 | Upstream 8 | 17.5169 | 5.4944 | 312157.731 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 312157731.0278 | 312157731.0278 | 490313737.9241 | copies/100 mL
E11 | Upstream 8 | 17.5687 | 5.4807 | 302502.5839 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 302502583.8763 | 302502583.8763
F11 | Upstream 8 | 15.8541 | 5.9326 | 856280.8989 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 856280898.8682 | 856280898.8682
D12 | Upstream 9 | 16.6022 | 5.7354 | 543813.1059 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 543813105.9418 | 543813105.9418 | 547443139.9883 | copies/100 mL
E12 | Upstream 9 | 16.5803 | 5.7412 | 551073.174 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 551073174.0348 | 551073174.0348
F12 | Upstream 9 |  |  |  | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL
G04 | Downstream 1 | 17.2717 | 5.559 | 362238.5189 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 362238518.9213 | 362238518.9213 | 357492140.6418 | copies/100 mL
H04 | Downstream 1 | 17.355 | 5.537 | 344382.3084 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 344382308.3531 | 344382308.3531
E01 | Downstream 1 | 17.2553 | 5.5633 | 365855.5947 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 365855594.651 | 365855594.651
G05 | Downstream 2 | 17.729 | 5.4385 | 274453.6664 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 274453666.4318 | 274453666.4318 | 280456423.7875 | copies/100 mL
H05 | Downstream 2 | 17.7769 | 5.4259 | 266594.7255 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 266594725.4871 | 266594725.4871
E02 | Downstream 2 | 17.5806 | 5.4776 | 300320.8794 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 300320879.4437 | 300320879.4437
G06 | Downstream 3 | 17.4935 | 5.5005 | 316626.4084 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 316626408.4241 | 316626408.4241 | 307986643.1889 | copies/100 mL
H06 | Downstream 3 | 17.5929 | 5.4743 | 298086.0164 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 298086016.4349 | 298086016.4349
E03 | Downstream 3 | 17.5323 | 5.4903 | 309247.5047 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 309247504.7079 | 309247504.7079
G07 | Downstream 4 | 16.8889 | 5.6599 | 456957.242 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 456957241.9602 | 456957241.9602 | 451123286.1488 | copies/100 mL
H07 | Downstream 4 | 16.8829 | 5.6615 | 458636.6035 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 458636603.5445 | 458636603.5445
F01 | Downstream 4 | 16.9596 | 5.6413 | 437776.0129 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 437776012.9417 | 437776012.9417
G08 | Downstream 5 | 16.927 | 5.6498 | 446512.4448 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 446512444.7816 | 446512444.7816 | 439343833.8834 | copies/100 mL
H08 | Downstream 5 | 17.0192 | 5.6256 | 422231.4554 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 422231455.3625 | 422231455.3625
F02 | Downstream 5 | 16.9168 | 5.6525 | 449287.6015 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 449287601.5061 | 449287601.5061
G09 | Downstream 6 | 22.6693 | 4.1364 | 13690.1951 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 13690195.0668 | 13690195.0668 | 14047164.5804 | copies/100 mL
H09 | Downstream 6 | 22.5868 | 4.1581 | 14392.9254 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 14392925.4158 | 14392925.4158
F03 | Downstream 6 | 22.6256 | 4.1479 | 14058.3733 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 14058373.2587 | 14058373.2587
G10 | Downstream 7 | 16.2491 | 5.8285 | 673774.5667 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 673774566.7436 | 673774566.7436 | 660571238.0438 | copies/100 mL
H10 | Downstream 7 | 16.3822 | 5.7934 | 621494.2974 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 621494297.3645 | 621494297.3645
G01 | Downstream 7 | 16.2184 | 5.8366 | 686444.85 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 686444850.0235 | 686444850.0235
G11 | Downstream 8 | 17.1573 | 5.5892 | 388285.0973 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 388285097.3107 | 388285097.3107 | 397170922.3426 | copies/100 mL
H11 | Downstream 8 | 17.1822 | 5.5826 | 382450.4838 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 382450483.7684 | 382450483.7684
G02 | Downstream 8 | 17.0249 | 5.6241 | 420777.1859 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 420777185.9487 | 420777185.9487
G12 | Downstream 9 | 16.5811 | 5.741 | 550806.144 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 550806144.0027 | 550806144.0027 | 545102139.2956 | copies/100 mL
H12 | Downstream 9 | 16.7409 | 5.6989 | 499911.1559 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 499911155.9321 | 499911155.9321
G03 | Downstream 9 | 16.4831 | 5.7669 | 584589.118 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 584589117.9522 | 584589117.9522

## tetM - plate 2
Well | Sample | Log | Cq | [9 empty] | Well | Sample | Copies/rxn | Cq
A01 | Std 10^8 | 8.0136 | 7.4619 | [9 empty] | A01 | Std 10^8 | 103182109.4583 | 7.4619
A02 | Std 10^8 | 8.0136 | 7.6627 | [9 empty] | A02 | Std 10^8 | 103182109.4583 | 7.6627
A03 | Std 10^8 | 8.0136 | 7.5388 | [9 empty] | A03 | Std 10^8 | 103182109.4583 | 7.5388
A04 | Std 10^7 | 7.0136 | 12.7003 | [9 empty] | A04 | Std 10^7 | 10318210.9458 | 12.7003
A05 | Std 10^7 | 7.0136 | 12.3538 | [9 empty] | A05 | Std 10^7 | 10318210.9458 | 12.3538
A06 | Std 10^7 | 7.0136 | 12.426 | [9 empty] | A06 | Std 10^7 | 10318210.9458 | 12.426 | x = (y - 38.40) / -3.7802
A07 | Std 10^6 | 6.0136 | 15.3917 | [9 empty] | A07 | Std 10^6 | 1031821.0946 | 15.3917
A08 | Std 10^6 | 6.0136 | 15.4918 | [9 empty] | A08 | Std 10^6 | 1031821.0946 | 15.4918
A09 | Std 10^6 | 6.0136 | 15.5262 | [9 empty] | A09 | Std 10^6 | 1031821.0946 | 15.5262 | -3.7802
A10 | Std 10^5 | 5.0136 | 19.4557 | [9 empty] | A10 | Std 10^5 | 103182.1095 | 19.4557 | 38.3968
A11 | Std 10^5 | 5.0136 | 19.5094 | [9 empty] | A11 | Std 10^5 | 103182.1095 | 19.5094 | 83.8803
A12 | Std 10^5 | 5.0136 | 19.5745 | [9 empty] | A12 | Std 10^5 | 103182.1095 | 19.5745
B01 | Std 10^4 | 4.0136 | 23.8263 | [9 empty] | B01 | Std 10^4 | 10318.2109 | 23.8263
B02 | Std 10^4 | 4.0136 | 23.7355 | [9 empty] | B02 | Std 10^4 | 10318.2109 | 23.7355
B03 | Std 10^4 | 4.0136 | 23.6568 | [9 empty] | B03 | Std 10^4 | 10318.2109 | 23.6568
B04 | Std 10^3 | 3.0136 | 26.8618 | [9 empty] | B04 | Std 10^3 | 1031.8211 | 26.8618
B05 | Std 10^3 | 3.0136 | 26.6928 | [9 empty] | B05 | Std 10^3 | 1031.8211 | 26.6928
B06 | Std 10^3 | 3.0136 | 26.8217 | [9 empty] | B06 | Std 10^3 | 1031.8211 | 26.8217
B07 | Std 10^2 | 2.0136 | 30.516 | [9 empty] | B07 | Std 10^2 | 103.1821 | 30.516
B08 | Std 10^2 | 2.0136 | 30.7282 | [9 empty] | B08 | Std 10^2 | 103.1821 | 30.7282
B09 | Std 10^2 | 2.0136 | 30.3981 | [9 empty] | B09 | Std 10^2 | 103.1821 | 30.3981
B10 | Std 10^1 | 1.0136 | 34.2457 | [9 empty] | B10 | Std 10^1 | 10.3182 | 34.2457
B11 | Std 10^1 | 1.0136 | 34.3684 | [9 empty] | B11 | Std 10^1 | 10.3182 | 34.3684
B12 | Std 10^1 | 1.0136 | 36.6828 | [9 empty] | B12 | Std 10^1 | 10.3182 | 36.6828
C01 | Std 10^0 | 0.013604 | [10 empty] | C01 | Std 10^0 | 1.0318
C02 | Std 10^0 | 0.013604 | [10 empty] | C02 | Std 10^0 | 1.0318
C03 | Std 10^0 | 0.013604 | [10 empty] | C03 | Std 10^0 | 1.0318
C04 | NTC | NA | [10 empty] | C04 | NTC | NA
C05 | NTC | NA | [10 empty] | C05 | NTC | NA
C06 | NTC | NA | [10 empty] | C06 | NTC | NA
Well | Sample | Cq | x = (y - 38.40) / -3.7802 | 10^ | Dil | DNA used | DNA extracted | Sample Amount |  |  | Avg
D1 | Infiltration 1 | 19.2578 | 5.0629 | 115596.5734 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 100 mL | 57798286.7197 | 57798286.7197 | 57342977.7561 | copies/100 mL
E1 | Infiltration 1 | 19.3075 | 5.0498 | 112146.8578 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 100 mL | 56073428.8894 | 56073428.8894
F1 | Infiltration 1 | 19.2476 | 5.0656 | 116314.4353 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 100 mL | 58157217.6593 | 58157217.6593
D2 | Infiltration 2 | 18.1612 | 5.353 | 225438.895 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 225438895.0258 | 225438895.0258 | 228468611.1027 | copies/100 mL
E2 | Infiltration 2 | 18.1727 | 5.35 | 223865.4403 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 223865440.3334 | 223865440.3334
F2 | Infiltration 2 | 18.0853 | 5.3731 | 236101.4979 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 236101497.9489 | 236101497.9489
D3 | Infiltration 3 | 17.4092 | 5.552 | 356411.0872 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 356411087.2015 | 356411087.2015 | 342975570.7979 | copies/100 mL
E3 | Infiltration 3 | 17.5499 | 5.5147 | 327149.4433 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 327149443.2504 | 327149443.2504
F3 | Infiltration 3 | 17.4609 | 5.5383 | 345366.1819 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 345366181.9418 | 345366181.9418
D4 | Infiltration 4 | 16.8542 | 5.6988 | 499773.4676 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 499773467.5574 | 499773467.5574 | 540554415.7992 | copies/100 mL
E4 | Infiltration 4 | 16.721 | 5.734 | 542021.2361 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 542021236.1061 | 542021236.1061
F4 | Infiltration 4 | 16.6102 | 5.7633 | 579868.5437 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 579868543.7341 | 579868543.7341
D5 | Infiltration 5 | 29.2339 | 2.4239 | 265.3996 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 265399.5836 | 265399.5836 | 275053.1906 | copies/100 mL
E5 | Infiltration 5 | 29.1428 | 2.448 | 280.5481 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 280548.0802 | 280548.0802
F5 | Infiltration 5 | 29.1506 | 2.4459 | 279.2119 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 279211.9081 | 279211.9081
D6 | Infiltration 6 | 17.6343 | 5.4924 | 310739.626 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 310739625.9969 | 310739625.9969 | 334221579.401 | copies/100 mL
E6 | Infiltration 6 | 17.484 | 5.5322 | 340540.3971 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 340540397.1191 | 340540397.1191
F6 | Infiltration 6 | 17.4325 | 5.5458 | 351384.7151 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 351384715.087 | 351384715.087
D7 | Infiltration 7 | 16.4134 | 5.8154 | 653691.7594 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 653691759.4377 | 653691759.4377 | 688398346.5548 | copies/100 mL
E7 | Infiltration 7 | 16.2991 | 5.8456 | 700850.5568 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 700850556.8072 | 700850556.8072
F7 | Infiltration 7 | 16.2763 | 5.8517 | 710652.7234 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 710652723.4194 | 710652723.4194
D8 | Infiltration 8 | 17.126 | 5.6269 | 423523.7936 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 423523793.6311 | 423523793.6311 | 428053703.4577 | copies/100 mL
E8 | Infiltration 8 | 17.1013 | 5.6334 | 429946.0779 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 429946077.8641 | 429946077.8641
F8 | Infiltration 8 | 17.0984 | 5.6342 | 430691.2389 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 430691238.8778 | 430691238.8778
D9 | Infiltration 9 | 16.6116 | 5.7629 | 579348.1682 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 579348168.1672 | 579348168.1672 | 649778976.6734 | copies/100 mL
E9 | Infiltration 9 | 16.3599 | 5.8295 | 675348.5825 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 675348582.5475 | 675348582.5475
F9 | Infiltration 9 | 16.3137 | 5.8418 | 694640.1793 | 1:10 | 2 uL | 100 uL | 50 mL | 694640179.3054 | 694640179.3054